## 清单
连云港市盐东水利工程管理处武障河闸、北六塘河闸、龙沟河闸、义泽河闸电气预防性试验项目工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 武障河闸 | 项 | 1 |  |  | 1.本次试验应依据《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596）、《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T 1476）及其他有关检测规范、规程、标准。2.试验设备主要包含电动机、发电机绝缘、电气设备、电缆桥架、配电房、电气仪表、变压器、避雷器、过电压保护器、10kv母线、绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘罩等。
2 | 北六塘河闸 | 项 | 1
3 | 龙沟河闸 | 项 | 1
4 | 义泽河闸 | 项 | 1
合 计
备注：1.严格按照电气预防性试验业务流程，依据现行有效的电气预防性试验技术规范，对甲方的试验范围和检测项目，进行检查和测试，并出具检测报告。 2.乙方作业人员须持有高、低压电工证书。 3.本次项目为总价承包项目，总价包括所需的一切费用。 4.以上项目均按实际工程量结算。
法定代表人或委托代理人（签名）： 联系电话：